Gorzyce, dnia 10.12.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie pilotem, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji pilota, wykonanych z metalu obudowanych drewnem lub jego imitacją w kolorze drewna Nabucco; z możliwością opuszczenia barierek poniżej ramy leża; wyposażone w wysięgnik do podciągania; leże o wymiarach 200x90,dzielone na 4 segmenty, i regulowane niezależnie; na kółkach jezdnych z hamulcem na każdym kółku; zasilane prądem 240V; dostawa i montaż w cenie łóżek. Łóżka mają być fabrycznie nowe z trzyletnią gwarancją.

Ilość 10 sztuk.

Planowany termin zakupu i dostawy do 28 grudnia 2021 r.

Do oferty należy dołączyć podstawowe dane techniczne, fotografię lub kopię fotografii, informację typie zastosowanych siłownikach, Łóżka muszą spełniać wszystkie wymagane normy i wymagania stawiane dla wyrobów medycznych. Łóżka muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać oznaczenia CE.

Oferty można składać na adres e-mail: [**dps@dpsgorzyce.pl**](mailto:dps@dpsgorzyce.pl) - do dnia 16.12.2021r

Osoba do kontaktu Bronisław Kwiatoń tel. 32 4511232 wew. 307.