Gorzyce, dnia 25.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie pilotem, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji pilota, wykonanych z metalu obudowanych drewnem lub jego imitacją w kolorze drewna Nabucco; z możliwością opuszczenia barierek poniżej ramy leża; wyposażone w wysięgnik do podciągania; leże o wymiarach 200 x 90, dzielone na 4 segmenty i regulowane niezależnie; na kółkach jezdnych z hamulcem na każdym kółku; zasilane prądem 240V; dostawa i montaż w cenie łóżek. Łóżka mają być fabrycznie nowe z trzyletnią gwarancją; Ilość 20 sztuk.

Planowany termin zakupu i dostawy do 28 grudnia 2022 r.

Do oferty należy dołączyć podstawowe dane techniczne, fotografię lub kopię fotografii, informację typie zastosowanych siłownikach. Łóżka muszą spełniać wszystkie wymagane normy i wymagania stawiane dla wyrobów medycznych. Łóżka muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać oznaczenia CE

Oferty można składać na adres:[**dps@dpsgorzyce.pl**](mailto:dps@dpsgorzyce.pl) - do dnia 30.11.2022 r.

Osoba do kontaktu Bronisław Kwiatoń tel. 32 4511225 wew. 307.