Protokół - PZ.5580.23.2.2019.PT z dnia 09.05.2019 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. | Czynności kontrolno – rozpoznawcze:- ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie;- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. | 09 – 10.05.2019 r. | Sprawdzono transmisje sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.Przedstawiono do wglądu:- umowę zawartą z operatorem na usługę monitorowania SSP,- oświadczenie o stosowanych torach transmisji z 2019 r.,- oświadczenie o sprawności systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z 2019 r.- oświadczenie o udostępnieniu łącza telefonicznego,- umowę dotyczącą konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,- świadectwo dopuszczenia systemu transmisji alarmów pożarowych,- pozwolenie radiowe,- instrukcję obsługi urządzenia UTA 2030,- protokół odbioru systemu monitoringu pożarowego,- karty informacji o obiekcie | Nieprawidłowości nie stwierdzono.Nie wniesiono uwag do protokołu. |