Protokół – Nr 360/1218/NS/HK/2023 z dnia 08.09.2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1.  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim | Sprawdzenie wykonania punktu 1 decyzji z dnia 06.09.2023 r. NS/HK.9022.1.87.295.4560.2023 |  bieżący | Dokumenty oceniane:- pismo z dnia 07.09 br. dot. czynności podjętych w związku z ponadnormatywną ilością bakterii Legionella w próbkach wody pobranych w dniu 24.08 br.- procedura postepowania w przypadku czasowego wyłączenia zasilania w ciepłą wodę obiektów DPS,- procedura postępowania w przypadku czasowego wyłączenia z użytkowania urządzeń prysznicowych w DPS.  | Nieprawidłowości nie stwierdzono.Nie wniesiono uwag do protokołu. |