Protokół – Nr 377/1218/NS/NK/2023 z dnia 04.10.2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim | Sprawdzenie wykonania punktu 2 decyzji z dnia 06.09.2023 r. NS/HK.9022.1.87.295.4560.2023 | bieżący | Dokumenty oceniane:  - sprawozdania z badań wykonanych przez Laboratorium dla próbek wody ciepłej pobranych dnia 20.09.2023 r. W/0/09/2023/441/M/1 oraz W/0/09/2023/441/M/2 | Nieprawidłowości nie stwierdzono.  Nie wniesiono uwag do protokołu. |