Protokół - PZ.5580.23.2.2019.PT z dnia 09.05.2019 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Wodzisławiu Śl. | Czynności kontrolno – rozpoznawcze:  - ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie;  - postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. | 09 – 10.05.2019 r. | Sprawdzono transmisje sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.  Przedstawiono do wglądu:  - umowę zawartą z operatorem na usługę monitorowania SSP,  - oświadczenie o stosowanych torach transmisji z 2019 r.,  - oświadczenie o sprawności systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z 2019 r.  - oświadczenie o udostępnieniu łącza telefonicznego,  - umowę dotyczącą konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,  - świadectwo dopuszczenia systemu transmisji alarmów pożarowych,  - pozwolenie radiowe,  - instrukcję obsługi urządzenia UTA 2030,  - protokół odbioru systemu monitoringu pożarowego,  - karty informacji o obiekcie | Nieprawidłowości nie stwierdzono.  Nie wniesiono uwag do protokołu. |