Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PZ.52801.1.2022.SB.2 z dnia 11.03.2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim | Czynności kontrolno-rozpoznawcze:- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca – planowana),- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. | 10-11.03.2022 r. | Skontrolowano:- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,- Aprobatę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla stalowych drzwi przeciwpożarowych,- Europejską Ocenę Techniczną Deklarację Właściwości Użytkowych na środek UNIEPAL\_DREW SPECIAL FR,- oświadczenia, protokoły ze szkoleń i badań,- wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe,- sprawność techniczną i funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych,- stan wyposażenia, sprawność techniczną i funkcjonalna gaśnic,- wyposażenie budynku w instrukcje użytkowe,- sprawność techniczną i funkcjonalną instalacji użytkowych.  | Stwierdzone nieprawidłowości:- brak przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,- nie przeprowadzono próbnej ewakuacji obiektu. |