Gorzyce, dnia 18.10.2022 r.

**ZAPROSZENIE**

**DO SKŁADANIA OFERT**

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę i montaż urządzeń wodo-oszczędnych.

Zamówienie obejmuje:

1. słuchawki prysznicowe około 145 szt.
2. węże prysznicowe około 145 szt.
3. perlator umywalkowy, gwint zewnętrzny lub wewnętrzny około 145 szt.

Szczegółowy opis wymaganych produktów:

**Słuchawka prysznicowa** – model słuchawki prysznicowej musi być dostępny w kolorze srebrnym, białym lub czarnym. Akcesoria montażowe muszą pochodzić od tego samego producenta tak, aby ich dopasowanie nie budziło wątpliwości. Słuchawka musi posiadać filtr przeciw zabrudzeniom po stronie wlotowej oraz wbudowany wewnątrz perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody ale nie zmniejszający ciśnienia wody.

Słuchawka musi być wyposażona w łatwo demontowalne zakończenie (sitko) oraz musi podawać jednorodny strumień wody bez możliwości regulacji.

Minimalny przepływ – 5 l /min,

Maksymalny przepływ 6 l /min

**Wąż prysznicowy** – musi być dostępny w kolorze białym lub czarnym oraz pochodzić od tego samego producenta, co słuchawki prysznicowe. Musi być odporny na spłukiwanie gorącą wodą o temperaturze do 93 0C.

**Perlator umywalkowy** – produkt musi być dostępny w wersji z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Część wylotowa (siatka) powinna być wykonana z materiałów nierdzewnych z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych. Po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania. Maksymalny przepływ powinien wynosić 5 l /min, a minimalny 4 l /min. Perlator musi pochodzić od tego samego producenta, co pozostałe urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe.

Gwarancja bezwarunkowa na zainstalowane urządzenia musi wynosić minimum 24 miesiące.

Gwarantowany wskaźnik procentowy oszczędności wody poprzez montaż ww. urządzeń winien być nie mniejszy niż 10%.

Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Warunki płatności: przelew 21 dni od zakończenia realizacji zadania i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**Ofertę należy złożyć na załączonym druku do dnia 27.10.2022 r. do godz. 14:00 na adres email:** **dps@dpsgorzyce.pl** **wraz z opisem technicznym oferowanych produktów zawierającym typ, model, parametry oraz atesty i dopuszczenia.**

Osoba do kontaktu: Leszek Chlebik tel. 324511227 wew. 351 w godz. 9:00 – 12:00

***Załącznik do Zaproszenia***

……….……….……………..

 / data /

Dane Oferenta:

Nazwa: …………………………………………

………………………………………………….

Adres:

………………………………………………….

…………………………………………………..

Tel.

…………………………………………………..

**OFERTA**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż urządzeń wodo-oszczędnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi ww. zaproszeniu za kwotę:

…………………………………………brutto

Składniki cenotwórcze:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | Ilość sztuk | Cena jednostkowa bez podatku | Wartość bez podatku | Podatek VAT | Wartość z podatkiem |
| % | kwota |
| Słuchawka prysznicowa | ~145 |  |  |  |  |  |
| Wąż prysznicowy | ~145 |  |  |  |  |  |
| Perlator umywalkowy | ~145 |  |  |  |  |  |
| **Podsumowanie** |  |  |  |  |

Poprzez montaż urządzeń wodo-oszczędnych gwarantujemy wskaźnik procentowy oszczędności wody na poziomie nie mniejszym niż 10 %.

 ………………………………………

 / pieczęć i podpis oferenta /